## Feuil1
EMPLACEMENT | N° PIECE | DESIGNATION | REFERENCE | UM | PRIX | Quantite theorique
A10201 | 350144 | MOTEUR FLS 132S B3 230/400V | 3 KW 955 TR/TR | PC | 2000 | 1
D20301 | 357302 | PORTE BALAI TYPE CUVE 3600 | 3600 | PC | 3000 | 2
D20301 | 753507 | PORTE BALAIS MABL 900M12 | FN34002 | PC | 100000 | 1
B35106 | 390194 | REGULATEUR | G3/4 P3XEA/A00011 | PC | 15000 | 40
D50702 | 330008 | DISJONCTEUR NS160 TM 160D 3 P | NS 160TM 160D | PC | 15000 | 2
D20806 | 323877 | RELAIS TEMPORISE1-19SEC 220V | S1231/50TO | PC | 1892.24 | 13
F50206 | 384083 | TUYERE D'AERATION | 2.901.0210.04 | PC | 11892.24 | 21
D10602 | 364531 | DETECTEUR XSCA 150519 | XS7C40FP260 | PC | 4492.24 | 23
B11403 | 769637 | CAPTEUR ( SONDE ) DE TEMPERATURE 1089 0574 70 | 1089 0574 70 | PC | 1892.24 | 25
D20803 | 334560 | RELAIS MINI.EXCITATION MK 120 | MK 120 | PC | 9092.24 | 0
D10703 | 342532 | INTERRUPTEUR D'URGENCE I/SVB | T20.B.1.8200 | PC | 1492.24 | 1
H10203 | 330032 | DISJONCTEUR MOTEUR 2.8.0-4A | 2.8.0-4A 3RV | PC | 1392.24 | 10
D30503 | 324291 | BOUTON POUSSOIR | RD-10/K11 | PC | 1892.24 | 9
D70403 | 334236 | RELAI THERMIQUE LRD3361 55A70 | LRD 3361 55-70 | PC | 1692.24 | 26
D30805 | 323874 | COMMUTATEUR CA 10A 232600EG | CA 10A 232600E | PC | 1992.24 | 3
D20601 | 324082 | CONTACTE AU SIGNAL-AGM2-01-PKZ | AGM2-01-PKZO | PC | 1992.24 | 18
D50604 | 330022 | DISJONCTEUR MOTEUR GV2ME04+GV AN20 | GV2ME04 | PC | 1666692.24 | 8
H11306 | 330068 | DISJONCTEUR 5 SY4202-7 | 5SY4202-7 | PC | 1892.24 | 3